| Комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального района Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Взвад» 175219, Новгородская область, Старорусский район, д. Взвад, ул. Взвадская, д. 10 тел. 8(816-52)72-918 e-mail: eav.53@mail.ru Официальный сайт: http://vzvad-scool.ucoz.ru/ ОКПО 35731562 ОГРН 1025301188824 ИНН/КПП 5322004810 / 532201001 28.08.2017 г. № 60 на № 10086/2-985/2017 от _09.08.2017 на № _8-5-17____ от _24.07.2017____ | А.В. Быкову от директор Школы д. Взв Яцко В Старорусский районный суд |
| --- | --- |

Отчет об исполнении Предписания № 89/1/1 от 07.06.2017 г.

Директором школы проведена огромная работа по устранению нарушений и исполнению Предписания, затрачены большие личные средства (заработная плата при окладе директора школы 15600 руб.) и личное время (выходные, 4 недели отпуска). Ситуация осложнялась необходимостью замены окон, пострадавших на пожаре 27.04.2017 г. (сгорел соседний дом Вавилова С.Е.). Замена и ремонт 21 окна (81 рама) осуществлялись с 01.05.2017 г. по 27.07.2017 г.

1. Система пожарной сигнализации в здании школы не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации: исполняется, заключен договор с ООО «ТехЗащита» № 256-СМ-НО от 17.07.2017 г. на сумму 38819 руб., муниципальным районом оплачено 30 % стоимости работ, 23.08.2017 г. исполнителю поступило оборудование, 24.08.2017 г. директором школы на собственные средства (200 руб.) приобретена Сим-карта «Мегафон», номер передан исполнителю, готовится установка.

Приложение 1: копия договора, документы об оплате ПАО «Мегафон», письмо-заявка на финансирование (5 л).

2. Стропила и обрешетка кровли здания школы (II степени огнестойкости) не подвергнуты обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности: исполнено, заключен договор с ИП Семыкиным Д.А. № 32/огн/17 от 14.07.2017 г. на сумму 32148,90 руб., муниципальным районом оплачено 30 % стоимости работ, обработка выполнена 14.08.2017 г.

Приложение 2: копия договора (2 л).

3. Не организовано проведение эксплуатационного испытания наружной пожарной лестницы не реже 1 раза в 5 лет: исполнено, на собственные средства директора школы (2000 руб.) ИП Семыкиным Д.А. 20.06.2017 г. проведено испытание наружной пожарной лестницы, получен пакет документов с замечанием по окраске, замечание исполнено, лестница покрашена, помощь оказал Вавилов С.Е.

Приложение 3: копия протокола испытания лестницы (2 л).

4. Ковры, ковровые дорожки на первом этаже в здании школы не прикреплены надежно к полу: исполнено, директором школы на собственные средства (255 руб.) приобретено 3 рулона двухстороннего скотча.

5. В спортивном зале извещатели автоматической установки пожарной сигнализации не имеют защитной конструкции для предотвращения механических повреждений: исполнено, обещанная помощь ИП Семыкина Д.А. не состоялась (только в виде консультаций), Иванов А.В. выставил счет на 10 тыс. руб., в связи с отсутствием таких средств 22.08.2017 г. директором школы на собственные средства (2060 руб.) приобретено 7 уличных светильников, защитная металлическая сетка от них использована в качестве защитной конструкции извещателей АПС. Основные работы выполнены на высоте 6 метров 50 см, для этого на личные средства директора школы (9000 руб.) была приобретена лестница на 6 метров 70 см.

Приложение 4: фото защитной конструкции (3 л.).

6. В спортивном зале, в тамбуре эвакуационного выхода, ведущего непосредственного наружу, в месте перепада высот отсутствует пандус с уклоном не менее 1:6: исполнено, на собственные средства директора школы (кирпич, цемент) благодаря помощи Вавилова С.Е. залит новый пол в тамбуре до уровня спортзала. Проверено инспектором Муравьевым Г.А. на приемке школы к новому учебному году 08.08.2017 г.

7. На двери электрощитовой отсутствует обозначение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: исполнено, на собственные средства директора школы (800 руб.) ИП Семыкиным Д.А. 19 – 20.06.2017 г. произведен расчет категорийности электрощитовой, получен пакет документов, на двери электрощитовой размещены необходимые обозначения. Проверено инспектором Муравьевым Г.А. на приемке школы к новому учебному году 08.08.2017 г.

Приложение 5: расчет категории (2 л).

8. Для здания школы не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение: здание школы построено в 1981 г., пожарный водоем изначально отсутствовал, использовался водоем сельского поселения (500 м), река Ловать (700 м). В 2015 – 2017 гг. были предприняты следующие действия: подавались письма-заявки в Администрацию Взвадского сельского поселения, комитет по образованию, Администрацию Старорусского муниципального района, в 2017 г. получен необходимый объем водоема (108 куб. м. – ИП Семыкин Д.А., 160 – 170 куб. м. – Пожнадзор), подана заявка в комитет по образованию, получен запрос Главы Администрации Старорусского района о стоимости работ, сметную стоимость запрашиваемые организации Великого Новгорода не предоставили, стоимость пластиковых емкостей для закрытых пожарных водоемов объемом 50 куб. м. достигает 800 тыс. руб., из-за отсутствия необходимых средств у муниципального района, невозможности обустройства открытого водоема по гидрографическим причинам (песчаная почва, отсутствие земельных площадей) Главой дано поручение оказать помощь в установке гидрантов Администрации Взвадского сельского поселения, в устной беседе с главой Администрации Колесовой С.В. обещание помощи школе было дано, на письменный запрос директора школы от 22.08.2017 г. ответ не получен, обещано его предоставить в 30-дневный срок и заявлено о необходимости совместного решения, так как водопроводные сети принадлежат муниципальному району и необходимо изыскать более 32 тысяч рублей на 2 гидранта.

Приложение 6: ответ на письмо-заявку директора школы главы Администрации Взвадского сельского поселения от 28.12.2015 г. № 585, письмо-заявка директора школы в комитет по образованию от 07.06.2017 г. № 49, письмо-заявка директора школы главе Администрации Взвадского сельского поселения от 22.08.2017 г. № 58 (4 л).

Директор	С.Н. Яцко